## Slide 1: PLC 제어 기초
2021 특수분야 직무연수

## Slide 2
자동화 시스템의 개요
PLC 제어 프로그래밍 기초
PLC 제어 응용 프로그래밍
■ 시퀀스 제어
■ PLC 제어
■ 입출력 디바이스
■ 시퀀스 명령어
■ 5색 타워 램프 제어
■ 신호등 제어 프로그래밍
■ 실린더 제어 프로그래밍
■ 생산자동화시스템 프로그래밍
HMI PLC 제어
■ HMI PLC 제어의 개요
■ HMI PLC 제어 프로그래밍
차례
■ PLC 프로그래밍 절차
■ 프로그래밍 기본 회로
Notes: 스마트팩토리는 기존의 자동화 공장에서 계획, 설계, 생산, 검사, 유통까지의 모든 과정을 총괄하는 지능형 관리시스템을 추가한 것이다.

## Slide 3
■ 시퀀스 제어
■ PLC 제어
■ HMI/SCADA
자동화 시스템의 개요
1

## Slide 4
시퀀스 제어
PLC 제어
HMI/SCADA
스마트(지능화)
▪ 릴레이
▪ 타이머
▪ 카운터
▪ 센서/엑추에이터
전기회로배선
▪ 반도체
▪ 무접점SW
▪ 타이머/카운터
▪ 센서/엑추에이터
▪ PLC프로그램
프로그래밍
원격제어
▪ 터치 모니터
▪ 유무선 통신
▪ 산업용 로봇
▪ 실시간 모니터링
▪ 원격 제어
지능화
▪ 사물인터넷(IoT)
▪ 빅데이터
▪ 인공지능(AI)
▪ 3D프린터
▪ CPS
자동화 시스템의 발달 과정
자동화 시스템의 개요
1

## Slide 5
스마트팩토리란?
공장자동화(FA) + 지능형 통합관리 시스템
설계, 개발, 제조, 유통의 생산공정 + ICT, AI
생산성, 품질, 고객 만족도 향상
자동화 시스템의 개요
1
스마트팩토리
기획/설계, 생산, 유통 및 판매 등 생산과정 전반에 대해 ICT 기술로 통합해 최소 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형 공장이다.

## Slide 6
제조실행시스템(MES)
주문의 착수에서 완성품에 이르기까지의 생산활동을 추적관리하고, 생산의 최적화를 위한 정보를 제공한다.
언제, 어디에서, 어떻게 생산하였는지에 대한 세부정보를 실시간 제공한다.
ERP 시스템과 하위 생산시스템까지의 제어를 통합시켜주는 역할 수행.
자동화 시스템의 개요
1

## Slide 10
스마트팩토리

## Slide 11
PLC 제어란?
PLC(Programmable Logic Controller)제어는 자동화 시스템을 구축하는데 필요한 대표적인 기술로 저장된 프로그램에 의해 드릴 모터, 컨베이어, 실린더, 표시 램프 등 주변기기를 자동으로 동작하도록 제어하는 기술이다.
자동 제어의 기본 동작
PLC 제어 개요
2
시퀀스 제어
미리 정해진 순서나 일정한 논리에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 진행하는 제어 방식, 내장된 프로그램이 없이 릴레이, 개폐기, 타이머 등으로 구성된 전기 회로 시스템이다.

## Slide 12
  공장 자동화
  교통 신호등 제어
  엘리베이터 제어
  자동 주차 타워 관리
  컨베이어/라인제어, 펌프, 로봇…
분야 | 제어 대상
전기, 전자 산업 | 모터 제어, 컨베이어 제어, 가공 제어, 조립 제어
기계 산업 | 산업용 로봇 제어, 공작 기계 제어, 송‧배수 펌프 제어
제철, 제강 산업 | 하역 제어, 수송 제어, 압연 라인 제어
자동차 산업 | 전송 라인 제어, 조립 라인 제어, 도장 라인 제어
상하수도 | 정수장 제어, 하수 처리 제어, 송‧배수 펌프 제어
물류 산업 | 자동 창고 제어, 하역 설비 제어, 반송 라인 제어
PLC의 활용 분야
PLC 활용
PLC 제어 개요
2

## Slide 13
제조업체 | 제품 시리즈 | Software
LS 산전(LS Electric) | Master-K series | KGL-WIN (전용 언어)
 | GM Series | GMWIN (IEC 규격 언어)
 | XGT(XGI, XGK), XGB | XG5000
MITSUBISHI | Melsec Q, L, F series | Developer, Works2
SIEMENS | S5, S7-300, S7-400, S7-1500 | STEP 7, TIA PORTAL
Others | OMRON, ABB, CIMON,… | 
PLC의 종류
PLC 제어 개요
2
블록형(일체형) : 전원, 본체, I/O 카드 등이 하나의 몸체로 구성
모듈형 : 전원, 본체, 통신, I/O 카드 등의 모듈을 베이스에 각각 장착.

## Slide 14
PLC의 종류
PLC 제어 개요
2

## Slide 15
생산자동화 시스템
PLC 제어 개요
2

## Slide 16
PLC 본체 및 I/O 포트
PLC 제어 개요
2

## Slide 17
Operational 패널
PLC 제어 개요
2

## Slide 18
PLC 모듈의 하드웨어 구조
컴퓨터에서 작성한 PLC 프로그램을 PLC로 전송한다.
입력기기
조작스위치
리미트 스위치
근접 센서
광전 센서
초음파 센서
출력기기
표시 램프
모터
솔레 노이드
컨베이어
PLC 제어 개요
2

## Slide 19
입력 모듈의 구성
PLC 제어 개요
2

## Slide 20
출력 모듈의 구성
PLC 제어 개요
2

## Slide 21
출력 모듈의 구성
PLC 제어 개요
2

## Slide 22
FBD
명령어 | 디바이스
LD | X0
OUT | C10 K10
LD | C10
OUT | Y30
LD | X1
RST | C10
IL
LD
PLC 제어 프로그래밍 언어
ST
PLC 제어 개요
2

## Slide 23
직렬처리 & 병렬처리
PLC 제어 개요
2
PLC 제어
시퀀스 제어

## Slide 24
프로그램 제한 사항
PLC 제어 개요
2

## Slide 25
PLC의 작업 처리 순서
PLC 제어 개요
2

## Slide 26
[아이콘 실행]: 바탕화면에 있는 [GX Works2] 를 더블 클릭한다.
[메뉴 실행]: [시작]-[프로그램]-[MELSOFT]-[GX Works2]를 클릭한다.
프로그램의 실행
PLC 프로그래밍 절차
1

## Slide 27
프로그래밍 절차
새 프로젝트
LD 프로그램
컴파일(번역)
시뮬레이션
접속 후 실행
PLC 프로그래밍 절차
1

## Slide 28
래더 입력
라벨명
디바이스
코멘트
PLC 프로그래밍 절차
1

## Slide 29
변환 및 컴파일하기
PLC 프로그래밍 절차
1

## Slide 30
PLC 쓰기
PLC 프로그래밍 절차
1

## Slide 31
시뮬레이션 하기
PLC 프로그래밍 절차
1

## Slide 32
입출력 디바이스
2
입력기기
출력기기
누름 스위치 비상 스위치 선택스위치 근접센서 포토센서
표시등 전동기 전자밸브 실린더 컨베이어

## Slide 33
A접점과 B접점
구분 | 평상시 | 조작할 때
A접점 |  | 
B접점 |  | 
A접점
(상시 off)
B접점
(상시 on)
입출력 디바이스
2

## Slide 34
리미트 스위치
입출력 디바이스
2

## Slide 35
리드(reed) 스위치
입출력 디바이스
2

## Slide 36
유도(코일)형 근접센서
입출력 디바이스
2

## Slide 37
정전 용량형 근접센서
입출력 디바이스
2

## Slide 38
센서의 결선 방법
입출력 디바이스
2

## Slide 39
센서의 결선 방법
입출력 디바이스
2

## Slide 40
센서의 결선 방법
입출력 디바이스
2
NPN 센서(화살표 방향 오류)
PNP 센서

## Slide 41
광전 센서
입출력 디바이스
2

## Slide 42
직류 전동기
입출력 디바이스
2

## Slide 43
교류 전동기
입출력 디바이스
2

## Slide 44
스테핑 모터
바이폴라 결선
유니폴라 결선
입출력 디바이스
2

## Slide 45
실린더
단동 실린더
복동 실린더
입출력 디바이스
2

## Slide 46
솔레노이드 밸브
전자기 유도현상
솔레노이드 밸브
입출력 디바이스
2

## Slide 47
직렬회로 /병렬회로
시퀀스 명령어
3

## Slide 48
양변환 검출/ 음변환 검출
1스캔
스위치ON
스위치OFF
시퀀스 명령어
3

## Slide 49
SET / RST 명령
리셋(reset)
셋(set)
SET
RST
출력
시퀀스 명령어
3

## Slide 50
비트 디바이스 / 워드 디바이스
시퀀스 명령어
3

## Slide 51
입출력 디바이스 주소
시퀀스 명령어
3

## Slide 52
자기 유지 회로(OFF 우선)
자기 유지 회로(ON 우선)
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 53
인터록 회로
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 54
[해보기 2-1] 장학퀴즈 회로
[동작 조건]
① PB1을 누르면 GREEN이 켜진다.
② PB2를 누르면 YELLOW가 켜진다.
③ PB3을 누르면 RED가 켜진다.
④ 2개 이상의 스위치를 동시에 누르면 가장 먼저 누른 스위치와
연결된 램프 1개만 켜진다.
⑤ PB4를 누르면 모두 소등되고 처음 상태로 돌아간다.
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 55
[동작 조건]
① PB1(START)을 누르면 드릴모터가 회전한다.
② PB2(STOP)를 누르면 컨베이어가 동작한다.
③ 드릴모터와 컨베이어가 모두 동작하거나 모두 정지하면 녹색등이 켜진다.
드릴모터 : Y29
컨베이어 : Y2A
PB1 : X15
PB2 : X16
녹색등 : Y2D
[퀴즈-01] 일치 회로
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 56
[퀴즈-02] 램프 온/오프 회로
[동작 조건]
① PB1을 누르면 RED가 켜진다(on).
② PB1을 다시 누르면 RED가 꺼진다(off).
③ 버튼을 누를 때마다 RED 램프의 on/off 동작이 반복된다.
RED : Y2B
PB1 : X15
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 57
RED : Y2B
PB1 : X15
[퀴즈-02] 램프 온/오프 회로
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 58
카운터 명령
PB1을 누를 때만다 카운터 C1의 값이 1씩 증가한다.
C1이 5가(count up) 되면 C1과 연결된 접점의 상태가 반전된다.
PB2를 누르면 카운터 C1이 초기화 된다.
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 59
카운터 명령
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 60
타이머 회로
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 61
On Delay 타이머
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 62
Off Delay 타이머
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 63
플리커(fliker) 회로
프로그래밍 기본 회로
4

## Slide 64
5색 램프 순차 제어하기
···· (중략) ····
5색 타워 램프 제어하기
1

## Slide 65
PB1 : X15
PB2 : X16
RED : Y2B
[해보기 3-1] 5색 램프(무한 반복)
[동작 조건]
① PB1을 누르면 5색 램프가 1초 간격으로 1개씩 켜졌다 꺼진다.
② 마지막 램프(흰색)이 꺼진 후 1초 후에는 처음부터 반복한다.
③ PB2를 누르면 램프가 꺼진 후 프로그램을 종료한다.
5색 타워 램프 제어하기
1

## Slide 66
실린더 제어하기(편솔)
실린더 제어 프로그래밍
2

## Slide 67
실린더 제어하기(양솔)
실린더 제어 프로그래밍
2

## Slide 68
[동작 조건]
① PB1(START)을 누르면 실린더(SOL3)가 연속으로 왕복운동한다.
② PB2(STOP)를 누르면 실린더의 왕복운동이 정지한다.
③ 카운터 명령을 추가하여 지정된 횟수만큼 왕복한 후 자동으로 정지한다.
PB1 : X15
PB2 : X16
SOL3 : Y23
[해보기 3-2] 실린더 왕복(횟수 지정)
실린더 제어 프로그래밍
2

## Slide 69
2개의 실린더 연속 제어하기
실린더 제어 프로그래밍
2

## Slide 70
2개의 실린더 연속 제어하기
실린더 제어 프로그래밍
2

## Slide 71
횡단 보도 신호등
신호등 제어하기
3

## Slide 72
신호등 제어 타임 차트
신호등 제어하기
3

## Slide 73
신호등 제어 프로그래밍
신호등 제어하기
3

## Slide 74
신호등 제어 프로그래밍
신호등 제어하기
3

## Slide 75
[동작 조건]
앞의 신호등 제어 프로그램을 참고하여 횡단보도 녹색 점등 시간을 20초로 늘리고, 처음 10초 동안은 on, 나머지 10초 동안은 10회 깜박이도록 프로그램을 수정해 보자.
[해보기 3-2] 신호등(점등 시간 조절)
신호등 제어하기
3

## Slide 76
생산자동화 공정도(동작선도)
A+
B+
B-
A-
C+
C-
생산자동화 시스템
4

## Slide 77
입출력 디바이스 라벨 목록
디바이스 | 라벨 | 기능 | 디바이스 | 라벨 | 기능
리드스위치 | LS1 | SOL1 후진 감지 | 공급 SOL | SOL1F | 전진
 | LS2 | SOL1 전진 감지 |  | SOL1R | 후진
 | LS3 | SOL2 후진 감지 | 드릴 SOL | SOL2 | 단동 SOL
 | LS4 | SOL2 전진 감지 | 송출 SOL | SOL3 | 단동 SOL
 | LS5 | SOL3 후진 감지 | 불량 배출 | SOL4 | 단동 SOL
 | LS6 | SOL3 전진 감지 | UP/DOWN | SOL5 | 단동 SOL
센서 | SEN1 | 공급 물체 감지 | 회전 LEFT | SOL6L | 그리퍼 회전
 | SEN2 | 가공 준비 감지 | 회전 RIGHT | SOL6R | 그리퍼 회전
 | SEN3 | 불량 여부 감지 | 그리퍼 | SOL7 | 그리퍼 가동
 | SEN4 | 금속/비금속 | DRILL | DRILL | 드릴 모터
 | SEN6 | 도착 감지 | CONVEYOR | CONVEYOR | 컨베이어 모터
생산자동화 시스템
4

## Slide 78
생산자동화 공정 제어하기
생산자동화 시스템
4

## Slide 79
생산자동화 공정 제어하기
생산자동화 시스템
4

## Slide 80
HMI PLC 제어의 개요
HMI PLC 제어의 개요
1
HMI(Human-Machine Interface) : 사용자가 기계장비나 시스템 또는 컴퓨터 프로그램과 소통할 수 있도록 상호 작용을 해 주는 인터페이스.
기계장비나 시스템의 동작 상태를 화면을 통해 원격으로 모니터링 하거나 또는 화면상에서 직접 터치하여 원격 제어할 수 있다.

## Slide 81
HMI PLC 제어의 활용 예
HMI PLC 제어의 개요
1

## Slide 82
TOP Design Studio 사용법
HMI PLC 제어의 개요
1

## Slide 83
TOP Design Studio 사용법
HMI PLC 제어의 개요
1

## Slide 84
TOP Design Studio 사용법
HMI PLC 제어의 개요
1

## Slide 85
TOP Design Studio 사용법
HMI PLC 제어의 개요
1

## Slide 86
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 87
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 88
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 89
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 90
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 91
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 92
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 93
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 94
램프 온/오프 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 95
신호등 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 96
신호등 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 97
신호등 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 98
신호등 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 99
신호등 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 100
신호등 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 101
신호등 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 102
실린더 왕복운동 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 103
실린더 왕복운동 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 104
실린더 왕복운동 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 105
실린더 왕복운동 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 106
실린더 왕복운동 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 107
실린더 왕복운동 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 108
실린더 왕복운동 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 109
실린더 왕복운동 제어하기
HMI PLC 프로그래밍
2

## Slide 110
Seoul Technical High school
Thank You !

## Slide 111: Diagram
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Title
Add your text
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
1. 시퀀스 제어

## Slide 112: Cycle Diagram
Text
Text
Text
Text
Text
Cycle name
Add Your Text

## Slide 113: Diagram
Text
Text
Text
Add Your
Title Text
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
Add Your
Title Text
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
Text
Text

## Slide 114: Diagram
Concept
Add Your Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

## Slide 115: Diagram
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text

## Slide 116: Diagram
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your
Title
Add Your Text

## Slide 117: Diagram
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Text
Text
Text

## Slide 118: Diagram
Add Your Title
Text
Text
Text
Text

## Slide 119: Marketing Diagram
Concept
Concept
concept
Concept

## Slide 120: Diagram
1
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
2
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
3
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

## Slide 121: Diagram
Your Text
Your Text
Your Text
Your Text
Your Text
Your Text
Your Text
Your Text
2001
2002
2003
2004

## Slide 122: Diagram
Add Your Title
Add Your Title
Add Your Title
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

## Slide 123: Diagram
2003.10 Add Your Text
2003.10 Add Your Text
2003.10 Add Your Text
2000
2001
2002
2003
Company History
2001.10 Add Your Text
2001.10 Add Your Text
2001.10 Add Your Text
2002.10 Add Your Text
2002.10 Add Your Text
2002.10 Add Your Text
2000.10 Add Your Text
2000.10 Add Your Text
2000.10 Add Your Text

## Slide 124: Table
 | Title | Title | Title | Title | Title
Title | O | O | O | O | O
Title | O | O | O | O | O
Title | O | O | O | O | O
Title | O | O | O | O | O
Title | O | O | O | O | O
Title | O | X | O | X | O

## Slide 125: 3-D Pie Chart
Text1
Text2
Text3
Text4
Text5

## Slide 126: Marketing Diagram

## Slide 127
www.themegallery.com
Thank You !